## القوى العاملة
الفتره العاديه - مباني الداخلية بالمشاعر
الرقم التسلسلي | المسمى الوظيفي | وصف البند | أقل مؤهل للقبول | الحد الأدني لسنوات الخبرة | مرفقات | السنة الاولى |  |  | السنة الثانيه |  |  | السنة الثالثه
[6 empty] | العدد | عدد ساعات العمل الاساسي المتوقعة | عدد ساعات العمل الاضافي المتوقعة | العدد | عدد ساعات العمل الاساسي المتوقعة | عدد ساعات العمل الاضافي المتوقعة | العدد | عدد ساعات العمل الاساسي المتوقعة | عدد ساعات العمل الاضافي المتوقعة | الراتب الشهري | تكلفة العقد
1 | مدير موقع | "التنظيم والإشراف على العمالة وعلى برامج التشغيل والصيانة والنظافة للمشروع - لدية الصلاحيات الكاملة من قبل المقاول للتصرف في الامور المتعلقة بالمشروع واتخاذ القرارات الفورية حيالها . ويمثل المقاول وينوب عنه بالمشروع" | بكالوريوس هندسة كهربائية او ميكانيكية - سعودي | 7 | لا يوجد مرفقات | 1 | 2496 | 384 | 1 | 2496 | 384 | 1 | 2496 | 384 | 13200 | 475200
2 | مشرف استقبال طلبات و بلاغات | استقبال طلبات البلاغات ومتابعتها مع الأقسام والتأكد من إنجاز العمل على الوجه الأكمل ورفع تفارير بذلك | "دبلوم فني في مجالة-سنتين بعد الثانوي" - سعودي | 3 | لا يوجد مرفقات | 2 | 2496 | 384 | 2 | 2496 | 384 | 2 | 2496 | 384 | 7200 | 518400
3 | "مهندس ميكانيكا (أ) " | "توجية ومتابعة المشرفين والمراقبين لضمان حسن أدائهم والتنسيق اليومي مع مدير المشروع تذليل العقبات في حال وجودها .إعداد برامج العمل التفصيلية لفريق عملة وإعداد وتوزيع أوامر العمل للفنيين ومتابعة إنهائها لتأمين المتطلبات اللازمه لها .مراجعة التقارير اليومية مع الفنيين, " | "بكالووريوس هندسة ميكانيكية" | 5 | لا يوجد مرفقات | 1 | 2496 | 384 | 1 | 2496 | 384 | 1 | 2496 | 384 | 10080 | 362880
4 | "مشرف أعمال صحية ومكافحة حريق " | "الإشراف ومتابعة وتوجية ومراقبة أداء الفنيين وتنظيم أعمال الصيانة الوقائية والعلاجية وتنظيم جداولهم وتحمل المسؤولية اتجاة مدير المشروع " | "دبلوم فني في مجالة-سنتين بعد الثانوي" | 3 | لا يوجد مرفقات | 1 | 2496 | 384 | 1 | 2496 | 384 | 1 | 2496 | 384 | 7440 | 267840
5 | "مشرف أعمال تكييف " | "الإشراف ومتابعة وتوجية اومراقبة أداء الفنيين وتنظيم أعمال الصيانة الوقائية والعلاجية وتنظيم جداولهم وتحمل المسؤولية اتجاة مدير المشروع " | "دبلوم فني في مجالة-سنتين بعد الثانوي" | 3 | لا يوجد مرفقات | 1 | 2496 | 384 | 1 | 2496 | 384 | 1 | 2496 | 384 | 7440 | 267840
6 | "فني أعمال صحية أعمال حريق(سباك) " | "القيام بمهام صنعتة أو مجاله من أعمال التشغيل والصيانة المختلفة وحسب طبيعة العمل الموكلة إلية و انجاز أعمال الصيانة الوقائية والعلاجية وأعمال الإصلاح للمعدات والأنظمة في تخصصة بجودة عالية " | "دبلوم فني في مجالة-سنتين بعد الثانوي " | 2 | لا يوجد مرفقات | 2 | 2496 | 384 | 2 | 2496 | 384 | 2 | 2496 | 384 | 4800 | 345600
7 | "فني أعمال تكييف " | "القيام بمهام صنعتة أو مجاله من أعمال التشغيل والصيانة المختلفة وحسب طبيعة العمل الموكلة إلية و انجاز أعمال الصيانة الوقائية والعلاجية وأعمال الإصلاح للمعدات والأنظمة في تخصصة بجودة عالية " | "دبلوم فني في مجالة-سنتين بعد الثانوي " | 2 | لا يوجد مرفقات | 3 | 2496 | 384 | 3 | 2496 | 384 | 3 | 2496 | 384 | 4800 | 518400
8 | "فني أعمال تكييف ( تشلر ) " | "القيام بمهام صنعتة أو مجاله من أعمال التشغيل والصيانة المختلفة وحسب طبيعة العمل الموكلة إلية و انجاز أعمال الصيانة الوقائية والعلاجية وأعمال الإصلاح للمعدات والأنظمة في تخصصة بجودة عالية " | "دبلوم فني في مجالة-سنتين بعد الثانوي " | 2 | لا يوجد مرفقات | 1 | 2496 | 384 | 1 | 2496 | 384 | 1 | 2496 | 384 | 4800 | 172800
9 | "فني مضخات " | "القيام بمهام صنعتة أو مجاله من أعمال التشغيل والصيانة المختلفة وحسب طبيعة العمل الموكلة إلية و انجاز أعمال الصيانة الوقائية والعلاجية وأعمال الإصلاح للمعدات والأنظمة في تخصصة بجودة عالية " | "دبلوم فني في مجالة-سنتين بعد الثانوي " | 2 | لا يوجد مرفقات | 1 | 2496 | 384 | 1 | 2496 | 384 | 1 | 2496 | 384 | 4800 | 172800
10 | "فني ميكانيكي عام " | "القيام بمهام صنعتة أو مجاله من أعمال التشغيل والصيانة المختلفة وحسب طبيعة العمل الموكلة إلية و انجاز أعمال الصيانة الوقائية والعلاجية وأعمال الإصلاح للمعدات والأنظمة في تخصصة بجودة عالية " | "دبلوم فني في مجالة-سنتين بعد الثانوي " | 2 | لا يوجد مرفقات | 1 | 2496 | 384 | 1 | 2496 | 384 | 1 | 2496 | 384 | 4800 | 172800
11 | "فني أجهزة المطبخ والمغسلة " | "القيام بمهام صنعتة أو مجاله من أعمال التشغيل والصيانة المختلفة وحسب طبيعة العمل الموكلة إلية و انجاز أعمال الصيانة الوقائية والعلاجية وأعمال الإصلاح للمعدات والأنظمة في تخصصة بجودة عالية " | "دبلوم فني في مجالة-سنتين بعد الثانوي " | 2 | لا يوجد مرفقات | 1 | 2496 | 384 | 1 | 2496 | 384 | 1 | 2496 | 384 | 4800 | 172800
12 | "مهندس كهربائي (أ) " | "توجية ومتابعة المشرفين والمراقبين لضمان حسن أدائهم والتنسيق اليومي مع مدير المشروع تذليل العقبات في حال وجودها .إعداد برامج العمل التفصيلية لفريق عملة وإعداد وتوزيع أوامر العمل للفنيين ومتابعة إنهائها لتأمين المتطلبات اللازمه لها .مراجعة التقارير اليومية مع الفنيين, " | "بكالووريوس هندسة كهربائية" | 5 | لا يوجد مرفقات | 1 | 2496 | 384 | 1 | 2496 | 384 | 1 | 2496 | 384 | 9600 | 345600
13 | "مشرف كهربائي للجهد المتوسط والمنخفض " | "الإشراف ومتابعة وتوجية اومراقبة أداء الفنيين وتنظيم أعمال الصيانة الوقائية والعلاجية وتنظيم جداولهم وتحمل المسؤولية اتجاة مدير المشروع " | "دبلوم فني في مجالة-سنتين بعد الثانوي " | 3 | لا يوجد مرفقات | 1 | 2496 | 384 | 1 | 2496 | 384 | 1 | 2496 | 384 | 7440 | 267840
14 | "مشرف كهرباء عام" | "الإشراف ومتابعة وتوجية اومراقبة أداء الفنيين وتنظيم أعمال الصيانة الوقائية والعلاجية وتنظيم جداولهم وتحمل المسؤولية اتجاة مدير المشروع " | دبلوم في مجاله سنتين بعد الثانوي | 3 | لا يوجد مرفقات | 1 | 2496 | 384 | 1 | 2496 | 384 | 1 | 2496 | 384 | 7440 | 267840
15 | "فني كهرباء جهد متوسط ومنخفض " | "القيام بمهام صنعتة أو مجاله من أعمال التشغيل والصيانة المختلفة وحسب طبيعة العمل الموكلة إلية و انجاز أعمال الصيانة الوقائية والعلاجية وأعمال الإصلاح للمعدات والأنظمة في تخصصة بجودة عالية " | "دبلوم فني في مجالة-سنتين بعد الثانوي " | 2 | لا يوجد مرفقات | 1 | 2496 | 384 | 1 | 2496 | 384 | 1 | 2496 | 384 | 4800 | 172800
| "فني كهرباء محولات " |  | "دبلوم فني في مجالة-سنتين بعد الثانوي " | 2 |  | 1
16 | "فني كهرباء عام " | "القيام بمهام صنعتة أو مجاله من أعمال التشغيل والصيانة المختلفة وحسب طبيعة العمل الموكلة إلية و انجاز أعمال الصيانة الوقائية والعلاجية وأعمال الإصلاح للمعدات والأنظمة في تخصصة بجودة عالية " | "دبلوم فني في مجالة-سنتين بعد الثانوي " | 2 | لا يوجد مرفقات | 2 | 2496 | 384 | 2 | 2496 | 384 | 2 | 2496 | 384 | 4800 | 345600
17 | "فني مصاعد " | "القيام بمهام صنعتة أو مجاله من أعمال التشغيل والصيانة المختلفة وحسب طبيعة العمل الموكلة إلية و انجاز أعمال الصيانة الوقائية والعلاجية وأعمال الإصلاح للمعدات والأنظمة في تخصصة بجودة عالية " | "دبلوم فني في مجالة-سنتين بعد الثانوي " | 2 | لا يوجد مرفقات | 2 | 2496 | 384 | 1 | 2496 | 384 | 1 | 2496 | 384 | 4800 | 172800
| "فني ميكانيكا المولدات " |  | "دبلوم فني في مجالة-سنتين بعد الثانوي " | 2 |  | 1
18 | "فني كهرباء المولدات " | "القيام بمهام صنعتة أو مجاله من أعمال التشغيل والصيانة المختلفة وحسب طبيعة العمل الموكلة إلية و انجاز أعمال الصيانة الوقائية والعلاجية وأعمال الإصلاح للمعدات والأنظمة في تخصصة بجودة عالية " | "دبلوم فني في مجالة-سنتين بعد الثانوي " | 2 | لا يوجد مرفقات | 1 | 2496 | 384 | 1 | 2496 | 384 | 1 | 2496 | 384 | 4800 | 172800
19 | "مهندس تيار خفيف (أ) (الكترونيات) " | "توجية ومتابعة المشرفين والمراقبين لضمان حسن أدائهم والتنسيق اليومي مع مدير المشروع تذليل العقبات في حال وجودها .إعداد برامج العمل التفصيلية لفريق عملة وإعداد وتوزيع أوامر العمل للفنيين ومتابعة إنهائها لتأمين المتطلبات اللازمه لها .مراجعة التقارير اليومية مع الفنيين, " | "بكالووريوس هندسة كهربائية -اللكترونيات- سعودي" | 2 | لا يوجد مرفقات | 1 | 2496 | 384 | 1 | 2496 | 384 | 1 | 2496 | 384 | 10080 | 362880
20 | "فني سنترال و اتصالات" | "القيام بمهام صنعتة أو مجاله من أعمال التشغيل والصيانة المختلفة وحسب طبيعة العمل الموكلة إلية و انجاز أعمال الصيانة الوقائية والعلاجية وأعمال الإصلاح للمعدات والأنظمة في تخصصة بجودة عالية " | "دبلوم فني في مجالة-سنتين بعد الثانوي " | 2 | لا يوجد مرفقات | 1 | 2496 | 384 | 1 | 2496 | 384 | 1 | 2496 | 384 | 5280 | 190080
21 | "فني أنظمة صوتيات ومرئيات " | "القيام بمهام صنعتة أو مجاله من أعمال التشغيل والصيانة المختلفة وحسب طبيعة العمل الموكلة إلية و انجاز أعمال الصيانة الوقائية والعلاجية وأعمال الإصلاح للمعدات والأنظمة في تخصصة بجودة عالية " | "دبلوم فني في مجالة-سنتين بعد الثانوي " | 2 | لا يوجد مرفقات | 1 | 2496 | 384 | 1 | 2496 | 384 | 1 | 2496 | 384 | 5280 | 190080
22 | "فني إنظمة إنذار خريق وكاميرات مراقبة " | "القيام بمهام صنعتة أو مجاله من أعمال التشغيل والصيانة المختلفة وحسب طبيعة العمل الموكلة إلية و انجاز أعمال الصيانة الوقائية والعلاجية وأعمال الإصلاح للمعدات والأنظمة في تخصصة بجودة عالية " | "دبلوم فني في مجالة-سنتين بعد الثانوي " | 2 | لا يوجد مرفقات | 1 | 2496 | 384 | 1 | 2496 | 384 | 1 | 2496 | 384 | 5280 | 190080
23 | "فني أنظمة تليفزيون " | "القيام بمهام صنعتة أو مجاله من أعمال التشغيل والصيانة المختلفة وحسب طبيعة العمل الموكلة إلية و انجاز أعمال الصيانة الوقائية والعلاجية وأعمال الإصلاح للمعدات والأنظمة في تخصصة بجودة عالية " | "دبلوم فني في مجالة-سنتين بعد الثانوي " | 2 | لا يوجد مرفقات | 1 | 2496 | 384 | 1 | 2496 | 384 | 1 | 2496 | 384 | 4800 | 172800
24 | "مراقب أنظمة أدارة ومراقبة وتحكم " | "القيام بمهام صنعتة أو مجاله من أعمال التشغيل والصيانة المختلفة وحسب طبيعة العمل الموكلة إلية و انجاز أعمال الصيانة الوقائية والعلاجية وأعمال الإصلاح للمعدات والأنظمة في تخصصة بجودة عالية " | "بكالوريوس علوم الحاسب وتقنية معلومات " | 3 | لا يوجد مرفقات | 1 | 2496 | 384 | 1 | 2496 | 384 | 1 | 2496 | 384 | 7440 | 267840
25 | "مشرف معماري ومدني " | "الإشراف ومتابعة وتوجية اومراقبة أداء الفنيين وتنظيم أعمال الصيانة الوقائية والعلاجية وتنظيم جداولهم وتحمل المسؤولية اتجاة مدير المشروع " | "دبلوم فني في مجالة-سنتين بعد الثانوي " | 3 | لا يوجد مرفقات | 1 | 2496 | 384 | 1 | 2496 | 384 | 1 | 2496 | 384 | 7440 | 267840
26 | "فني دهان " | "القيام بمهام صنعتة أو مجاله من أعمال التشغيل والصيانة المختلفة وحسب طبيعة العمل الموكلة إلية و انجاز أعمال الصيانة الوقائية والعلاجية وأعمال الإصلاح للمعدات والأنظمة في تخصصة بجودة عالية " | "دبلوم فني في مجالة-سنتين بعد الثانوي " | 2 | لا يوجد مرفقات | 3 | 2496 | 384 | 3 | 2496 | 384 | 3 | 2496 | 384 | 4080 | 440640
27 | "فني بناء وبلاط " | "القيام بمهام صنعتة أو مجاله من أعمال التشغيل والصيانة المختلفة وحسب طبيعة العمل الموكلة إلية و انجاز أعمال الصيانة الوقائية والعلاجية وأعمال الإصلاح للمعدات والأنظمة في تخصصة بجودة عالية " | "دبلوم فني في مجالة-سنتين بعد الثانوي " | 2 | لا يوجد مرفقات | 1 | 2496 | 384 | 1 | 2496 | 384 | 1 | 2496 | 384 | 4080 | 146880
28 | "فني جبس وأسقف مستعارة " | "القيام بمهام صنعتة أو مجاله من أعمال التشغيل والصيانة المختلفة وحسب طبيعة العمل الموكلة إلية و انجاز أعمال الصيانة الوقائية والعلاجية وأعمال الإصلاح للمعدات والأنظمة في تخصصة بجودة عالية " | "دبلوم فني في مجالة-سنتين بعد الثانوي " | 2 | لا يوجد مرفقات | 1 | 2496 | 384 | 1 | 2496 | 384 | 1 | 2496 | 384 | 4080 | 146880
29 | "فني نجارة و حدادة " | "القيام بمهام صنعتة أو مجاله من أعمال التشغيل والصيانة المختلفة وحسب طبيعة العمل الموكلة إلية و انجاز أعمال الصيانة الوقائية والعلاجية وأعمال الإصلاح للمعدات والأنظمة في تخصصة بجودة عالية " | "دبلوم فني في مجالة-سنتين بعد الثانوي " | 2 | لا يوجد مرفقات | 1 | 2496 | 384 | 1 | 2496 | 384 | 1 | 2496 | 384 | 4080 | 146880
30 | "فني موكيت وستائر " | "القيام بمهام صنعتة أو مجاله من أعمال التشغيل والصيانة المختلفة وحسب طبيعة العمل الموكلة إلية و انجاز أعمال الصيانة الوقائية والعلاجية وأعمال الإصلاح للمعدات والأنظمة في تخصصة بجودة عالية " | بدون | 2 | لا يوجد مرفقات | 1 | 2496 | 384 | 1 | 2496 | 384 | 1 | 2496 | 384 | 4080 | 146880
31 | "مشغل معدات مغاسل " | "القيام بمهام صنعتة أو مجاله من أعمال التشغيل والصيانة المختلفة وحسب طبيعة العمل الموكلة إلية و انجاز أعمال الصيانة الوقائية والعلاجية وأعمال الإصلاح للمعدات والأنظمة في تخصصة بجودة عالية " | بدون | 2 | لا يوجد مرفقات | 1 | 2496 | 384 | 1 | 2496 | 384 | 1 | 2496 | 384 | 4080 | 146880
32 | "عامل كوي " | عامل مدرب له خبره في العمل الموكل اليه | بدون | 2 | لا يوجد مرفقات | 1 | 2496 | 384 | 1 | 2496 | 384 | 1 | 2496 | 384 | 2400 | 86400
33 | "مراقب نظافة " | القيام بمهامه في أصول تطبيق برامج النظافة وقادر على تدريب وتوجيه العمال نحو تنفيذ العمل واستخدام المعدات والمواد المناسبة لتطبيقها على الأماكن والأسطح المراد تنظيفها وله القدرة على التعامل مع العمال ومستخدمي المباني، وعليه مراقبة أداء العمال المسؤول عنهم وتنظيم جداولهم | ثانوي - سعودي | 3 | لا يوجد مرفقات | 3 | 2496 | 384 | 3 | 2496 | 384 | 3 | 2496 | 384 | 7440 | 803520
34 | "مراقبة نظافة " | القيام بمهامه في أصول تطبيق برامج النظافة وقادر على تدريب وتوجيه العمال نحو تنفيذ العمل واستخدام المعدات والمواد المناسبة لتطبيقها على الأماكن والأسطح المراد تنظيفها وله القدرة على التعامل مع العمال ومستخدمي المباني، وعليه مراقبة أداء العمال المسؤول عنهم وتنظيم جداولهم | ثانوي - سعودية | 3 | لا يوجد مرفقات | 2 | 2496 | 384 | 2 | 2496 | 384 | 2 | 2496 | 384 | 7440 | 535680
35 | "عامل نظافة " | عامل ماهر مدرب ، له خبرة في العمل الموكل إليه من (نظافة ، تدبير منزلي ، مكافحة حشرات وخلافه ) . | بدون | 2 | لا يوجد مرفقات | 15 | 2496 | 384 | 15 | 2496 | 384 | 15 | 2496 | 384 | 2400 | 1296000
36 | "فني زراعي " | "القيام بمهام صنعتة أو مجاله من أعمال التشغيل والصيانة المختلفة وحسب طبيعة العمل الموكلة إلية و انجاز أعمال الصيانة الوقائية والعلاجية وأعمال الإصلاح للمعدات والأنظمة في تخصصة بجودة عالية " | بدون | 3 | لا يوجد مرفقات | 2 | 2496 | 384 | 2 | 2496 | 384 | 2 | 2496 | 384 | 3840 | 276480
11007360
الفتره الموسميه
الرقم التسلسلي | المسمى الوظيفي | وصف البند | أقل مؤهل للقبول | الحد الأدني لسنوات الخبرة | مرفقات | السنة الاولى |  |  | السنة الثانيه |  |  | السنة الثالثه
[6 empty] | العدد | عدد ساعات العمل الاساسي المتوقعة | عدد ساعات العمل الاضافي المتوقعة | العدد | عدد ساعات العمل الاساسي المتوقعة | عدد ساعات العمل الاضافي المتوقعة | العدد | عدد ساعات العمل الاساسي المتوقعة | عدد ساعات العمل الاضافي المتوقعة | الراتب الشهري | تكلفة العقد
1 | مدير مناوب | "التنظيم والإشراف على العمالة وعلى برامج التشغيل والصيانة والنظافة للمشروع - لدية الصلاحيات الكاملة من قبل المقاول للتصرف في الامور المتعلقة بالمشروع واتخاذ القرارات الفورية حيالها . ويمثل المقاول وينوب عنه بالمشروع" | بكالوريوس هندسة كهربائية او ميكانيكية | 5 | لا يوجد مرفقات | 1 | 240 | 120 | 1 | 240 | 120 | 1 | 240 | 120 | 10800 | 32400
2 | "مهندس ميكانيكا (أ) " | "توجية ومتابعة المشرفين والمراقبين لضمان حسن أدائهم والتنسيق اليومي مع مدير المشروع تذليل العقبات في حال وجودها .إعداد برامج العمل التفصيلية لفريق عملة وإعداد وتوزيع أوامر العمل للفنيين ومتابعة إنهائها لتأمين المتطلبات اللازمه لها .مراجعة التقارير اليومية مع الفنيين, " | "بكالووريوس هندسة ميكانيكية" | 3 | لا يوجد مرفقات | 1 | 240 | 120 | 1 | 240 | 120 | 1 | 240 | 120 | 9000 | 27000
3 | "مشرف أعمال تكييف " | "الإشراف ومتابعة وتوجية اومراقبة أداء الفنيين وتنظيم أعمال الصيانة الوقائية والعلاجية وتنظيم جداولهم وتحمل المسؤولية اتجاة مدير المشروع " | "دبلوم فني في مجالة-سنتين بعد الثانوي" | 3 | لا يوجد مرفقات | 1 | 240 | 120 | 1 | 240 | 120 | 1 | 240 | 120 | 7200 | 21600
4 | "فني أعمال صحية أعمال حريق(سباك) " | "القيام بمهام صنعتة أو مجاله من أعمال التشغيل والصيانة المختلفة وحسب طبيعة العمل الموكلة إلية و انجاز أعمال الصيانة الوقائية والعلاجية وأعمال الإصلاح للمعدات والأنظمة في تخصصة بجودة عالية " | "دبلوم فني في مجالة-سنتين بعد الثانوي " | 2 | لا يوجد مرفقات | 2 | 240 | 120 | 2 | 240 | 120 | 2 | 240 | 120 | 4500 | 27000
5 | "فني أعمال تكييف " | "القيام بمهام صنعتة أو مجاله من أعمال التشغيل والصيانة المختلفة وحسب طبيعة العمل الموكلة إلية و انجاز أعمال الصيانة الوقائية والعلاجية وأعمال الإصلاح للمعدات والأنظمة في تخصصة بجودة عالية " | "دبلوم فني في مجالة-سنتين بعد الثانوي " | 2 | لا يوجد مرفقات | 3 | 240 | 120 | 4 | 240 | 120 | 4 | 240 | 120 | 4500 | 54000
6 | "فني مضخات " | "القيام بمهام صنعتة أو مجاله من أعمال التشغيل والصيانة المختلفة وحسب طبيعة العمل الموكلة إلية و انجاز أعمال الصيانة الوقائية والعلاجية وأعمال الإصلاح للمعدات والأنظمة في تخصصة بجودة عالية " | "دبلوم فني في مجالة-سنتين بعد الثانوي " | 2 | لا يوجد مرفقات | 1 | 240 | 120 | 1 | 240 | 120 | 1 | 240 | 120 | 4500 | 13500
7 | "فني ميكانيكي وديزل " | "القيام بمهام صنعتة أو مجاله من أعمال التشغيل والصيانة المختلفة وحسب طبيعة العمل الموكلة إلية و انجاز أعمال الصيانة الوقائية والعلاجية وأعمال الإصلاح للمعدات والأنظمة في تخصصة بجودة عالية " | "دبلوم فني في مجالة-سنتين بعد الثانوي " | 2 | لا يوجد مرفقات | 1 | 240 | 120 | 1 | 240 | 120 | 1 | 240 | 120 | 4500 | 13500
8 | "فني ميكانيكي عام " | "القيام بمهام صنعتة أو مجاله من أعمال التشغيل والصيانة المختلفة وحسب طبيعة العمل الموكلة إلية و انجاز أعمال الصيانة الوقائية والعلاجية وأعمال الإصلاح للمعدات والأنظمة في تخصصة بجودة عالية " | "دبلوم فني في مجالة-سنتين بعد الثانوي " | 2 | لا يوجد مرفقات | 1 | 240 | 120 | 1 | 240 | 120 | 1 | 240 | 120 | 4320 | 12960
9 | "فني أجهزة المطبخ والمغسلة " | "القيام بمهام صنعتة أو مجاله من أعمال التشغيل والصيانة المختلفة وحسب طبيعة العمل الموكلة إلية و انجاز أعمال الصيانة الوقائية والعلاجية وأعمال الإصلاح للمعدات والأنظمة في تخصصة بجودة عالية " | "دبلوم فني في مجالة-سنتين بعد الثانوي " | 2 | لا يوجد مرفقات | 2 | 240 | 120 | 2 | 240 | 120 | 2 | 240 | 120 | 4320 | 25920
10 | "مهندس كهربائي (أ) " | "توجية ومتابعة المشرفين والمراقبين لضمان حسن أدائهم والتنسيق اليومي مع مدير المشروع تذليل العقبات في حال وجودها .إعداد برامج العمل التفصيلية لفريق عملة وإعداد وتوزيع أوامر العمل للفنيين ومتابعة إنهائها لتأمين المتطلبات اللازمه لها .مراجعة التقارير اليومية مع الفنيين, " | "بكالووريوس هندسة كهربائية" | 3 | لا يوجد مرفقات | 1 | 240 | 120 | 1 | 240 | 120 | 1 | 240 | 120 | 10800 | 32400
11 | "مشرف كهربائي للجهد المتوسط والمنخفض " | "الإشراف ومتابعة وتوجية اومراقبة أداء الفنيين وتنظيم أعمال الصيانة الوقائية والعلاجية وتنظيم جداولهم وتحمل المسؤولية اتجاة مدير المشروع " | "دبلوم فني في مجالة-سنتين بعد الثانوي " | 3 | لا يوجد مرفقات | 1 | 240 | 120 | 1 | 240 | 120 | 1 | 240 | 120 | 7200 | 21600
12 | "مشرف كهرباء عام" | "الإشراف ومتابعة وتوجية اومراقبة أداء الفنيين وتنظيم أعمال الصيانة الوقائية والعلاجية وتنظيم جداولهم وتحمل المسؤولية اتجاة مدير المشروع " | دبلوم في مجاله سنتين بعد الثانوي | 2 | لا يوجد مرفقات | 1 | 240 | 120 | 1 | 240 | 120 | 1 | 240 | 120 | 7200 | 21600
13 | "فني كهرباء عام " | "القيام بمهام صنعتة أو مجاله من أعمال التشغيل والصيانة المختلفة وحسب طبيعة العمل الموكلة إلية و انجاز أعمال الصيانة الوقائية والعلاجية وأعمال الإصلاح للمعدات والأنظمة في تخصصة بجودة عالية " | "دبلوم فني في مجالة-سنتين بعد الثانوي " | 2 | لا يوجد مرفقات | 2 | 240 | 120 | 4 | 240 | 120 | 4 | 240 | 120 | 4140 | 49680
14 | "فني مصاعد " | "القيام بمهام صنعتة أو مجاله من أعمال التشغيل والصيانة المختلفة وحسب طبيعة العمل الموكلة إلية و انجاز أعمال الصيانة الوقائية والعلاجية وأعمال الإصلاح للمعدات والأنظمة في تخصصة بجودة عالية " | "دبلوم فني في مجالة-سنتين بعد الثانوي " | 2 | لا يوجد مرفقات | 2 | 240 | 120 | 2 | 240 | 120 | 2 | 240 | 120 | 5040 | 30240
15 | "فني المحولات والمولدات " | "القيام بمهام صنعتة أو مجاله من أعمال التشغيل والصيانة المختلفة وحسب طبيعة العمل الموكلة إلية و انجاز أعمال الصيانة الوقائية والعلاجية وأعمال الإصلاح للمعدات والأنظمة في تخصصة بجودة عالية " | "دبلوم فني في مجالة-سنتين بعد الثانوي " | 3 | لا يوجد مرفقات | 1 | 240 | 120 | 1 | 240 | 120 | 1 | 240 | 120 | 5040 | 15120
16 | "مهندس تيار خفيف (أ) (الكترونيات) " | "توجية ومتابعة المشرفين والمراقبين لضمان حسن أدائهم والتنسيق اليومي مع مدير المشروع تذليل العقبات في حال وجودها .إعداد برامج العمل التفصيلية لفريق عملة وإعداد وتوزيع أوامر العمل للفنيين ومتابعة إنهائها لتأمين المتطلبات اللازمه لها .مراجعة التقارير اليومية مع الفنيين, " | "بكالووريوس هندسة كهربائية -اللكترونيات- سعودي" | 2 | لا يوجد مرفقات | 1 | 240 | 120 | 1 | 240 | 120 | 1 | 240 | 120 | 9000 | 27000
17 | "فني سنترال و اتصالات" | "القيام بمهام صنعتة أو مجاله من أعمال التشغيل والصيانة المختلفة وحسب طبيعة العمل الموكلة إلية و انجاز أعمال الصيانة الوقائية والعلاجية وأعمال الإصلاح للمعدات والأنظمة في تخصصة بجودة عالية " | "دبلوم فني في مجالة-سنتين بعد الثانوي " | 2 | لا يوجد مرفقات | 1 | 240 | 120 | 1 | 240 | 120 | 1 | 240 | 120 | 4320 | 12960
18 | "فني أنظمة صوتيات ومرئيات " | "القيام بمهام صنعتة أو مجاله من أعمال التشغيل والصيانة المختلفة وحسب طبيعة العمل الموكلة إلية و انجاز أعمال الصيانة الوقائية والعلاجية وأعمال الإصلاح للمعدات والأنظمة في تخصصة بجودة عالية " | "دبلوم فني في مجالة-سنتين بعد الثانوي " | 2 | لا يوجد مرفقات | 1 | 240 | 120 | 2 | 240 | 120 | 2 | 240 | 120 | 4500 | 27000
19 | "فني إنظمة إنذار خريق وكاميرات مراقبة " | "القيام بمهام صنعتة أو مجاله من أعمال التشغيل والصيانة المختلفة وحسب طبيعة العمل الموكلة إلية و انجاز أعمال الصيانة الوقائية والعلاجية وأعمال الإصلاح للمعدات والأنظمة في تخصصة بجودة عالية " | "دبلوم فني في مجالة-سنتين بعد الثانوي " | 2 | لا يوجد مرفقات | 1 | 240 | 120 | 1 | 240 | 120 | 1 | 240 | 120 | 4500 | 13500
20 | "فني أنظمة تليفزيون " | "القيام بمهام صنعتة أو مجاله من أعمال التشغيل والصيانة المختلفة وحسب طبيعة العمل الموكلة إلية و انجاز أعمال الصيانة الوقائية والعلاجية وأعمال الإصلاح للمعدات والأنظمة في تخصصة بجودة عالية " | "دبلوم فني في مجالة-سنتين بعد الثانوي " | 3 | لا يوجد مرفقات | 1 | 240 | 120 | 2 | 240 | 120 | 2 | 240 | 120 | 4500 | 27000
21 | "مراقب أنظمة أدارة ومراقبة وتحكم " | "القيام بمهام صنعتة أو مجاله من أعمال التشغيل والصيانة المختلفة وحسب طبيعة العمل الموكلة إلية و انجاز أعمال الصيانة الوقائية والعلاجية وأعمال الإصلاح للمعدات والأنظمة في تخصصة بجودة عالية " | "بكالوريوس علوم الحاسب وتقنية معلومات " | 3 | لا يوجد مرفقات | 1 | 240 | 120 | 1 | 240 | 120 | 1 | 240 | 120 | 7920 | 23760
22 | "فني دهان " | "القيام بمهام صنعتة أو مجاله من أعمال التشغيل والصيانة المختلفة وحسب طبيعة العمل الموكلة إلية و انجاز أعمال الصيانة الوقائية والعلاجية وأعمال الإصلاح للمعدات والأنظمة في تخصصة بجودة عالية " | "دبلوم فني في مجالة-سنتين بعد الثانوي " | 3 | لا يوجد مرفقات | 3 | 240 | 120 | 3 | 240 | 120 | 3 | 240 | 120 | 4320 | 38880
23 | "فني جبس وأسقف مستعارة " | "القيام بمهام صنعتة أو مجاله من أعمال التشغيل والصيانة المختلفة وحسب طبيعة العمل الموكلة إلية و انجاز أعمال الصيانة الوقائية والعلاجية وأعمال الإصلاح للمعدات والأنظمة في تخصصة بجودة عالية " | "دبلوم فني في مجالة-سنتين بعد الثانوي " | 2 | لا يوجد مرفقات | 1 | 240 | 120 | 1 | 240 | 120 | 1 | 240 | 120 | 4320 | 12960
24 | "فني نجارة " | "القيام بمهام صنعتة أو مجاله من أعمال التشغيل والصيانة المختلفة وحسب طبيعة العمل الموكلة إلية و انجاز أعمال الصيانة الوقائية والعلاجية وأعمال الإصلاح للمعدات والأنظمة في تخصصة بجودة عالية " | "دبلوم فني في مجالة-سنتين بعد الثانوي " | 2 | لا يوجد مرفقات | 1 | 240 | 120 | 1 | 240 | 120 | 1 | 240 | 120 | 4320 | 12960
25 | "مشغل معدات مغاسل " | "القيام بمهام صنعتة أو مجاله من أعمال التشغيل والصيانة المختلفة وحسب طبيعة العمل الموكلة إلية و انجاز أعمال الصيانة الوقائية والعلاجية وأعمال الإصلاح للمعدات والأنظمة في تخصصة بجودة عالية " | بدون | 2 | لا يوجد مرفقات | 1 | 240 | 120 | 1 | 240 | 120 | 1 | 240 | 120 | 4320 | 12960
26 | "عامل غسيل " | عامل مدرب له خبره في العمل الموكل إليه | بدون | 1 | لا يوجد مرفقات | 1 | 240 | 120 | 1 | 240 | 120 | 1 | 240 | 120 | 2340 | 7020
27 | "عامل كوي " | عامل مدرب له خبره في العمل الموكل اليه | بدون | 2 | لا يوجد مرفقات | 1 | 240 | 120 | 1 | 240 | 120 | 1 | 240 | 120 | 2340 | 7020
28 | "عامل تجميع وتوزيع " | عامل مدرب له خبره في العمل الموكل إلبه | بدون | 2 | لا يوجد مرفقات | 1 | 240 | 120 | 1 | 240 | 120 | 1 | 240 | 120 | 2340 | 7020
29 | "مراقب نظافة " | القيام بمهامه في أصول تطبيق برامج النظافة وقادر على تدريب وتوجيه العمال نحو تنفيذ العمل واستخدام المعدات والمواد المناسبة لتطبيقها على الأماكن والأسطح المراد تنظيفها وله القدرة على التعامل مع العمال ومستخدمي المباني، وعليه مراقبة أداء العمال المسؤول عنهم وتنظيم جداولهم | ثانوي - سعودي | 1 | لا يوجد مرفقات | 3 | 240 | 120 | 11 | 240 | 120 | 11 | 240 | 120 | 7200 | 237600
30 | "مراقبة نظافة " | القيام بمهامه في أصول تطبيق برامج النظافة وقادر على تدريب وتوجيه العمال نحو تنفيذ العمل واستخدام المعدات والمواد المناسبة لتطبيقها على الأماكن والأسطح المراد تنظيفها وله القدرة على التعامل مع العمال ومستخدمي المباني، وعليه مراقبة أداء العمال المسؤول عنهم وتنظيم جداولهم | ثانوي - سعودي | 1 | لا يوجد مرفقات | 5 | 240 | 120 | 4 | 240 | 120 | 4 | 240 | 120 | 7200 | 86400
31 | "عامل نظافة " | عامل ماهر مدرب ، له خبرة في العمل الموكل إليه من (نظافة ، تدبير منزلي ، مكافحة حشرات وخلافه ) . | بدون | 1 | لا يوجد مرفقات | 30 | 240 | 120 | 80 | 240 | 120 | 80 | 240 | 120 | 2340 | 561600
32 | "عاملة نظافة " | عامله ماهره مدربه ، لها خبرة في العمل الموكل إليه من (نظافة ، تدبير منزلي ، مكافحة حشرات وخلافه ) . | بدون | 3 | لا يوجد مرفقات | 42 | 240 | 120 | 40 | 240 | 120 | 40 | 240 | 120 | 3060 | 367200
33 | فني حلاقة | عامل ماهر مدرب -له خبرة في العمل الموكل إليه "زراعة ، ري ، مكافحة الآفات الزراعية". | بدون | 2 | لا يوجد مرفقات | 1 | 240 | 120 | 1 | 240 | 120 | 1 | 240 | 120 | 3960 | 11880
1710180

## العقود التخصصية
العقود التخصصيه
الرقم التسلسلي | الفئة | البند | وحدة القياس | وصف البند | المواصفات | منتج من القائمة الإلزامية | الرمز الإنشائي | مرفقات | السنة الاولى | السنة الثانية | السنة الثالثه
[9 empty] | الكميه | الكميه | الكميه | اجمالي الكمية | السعر الافرادي | اجمالي السعر
1 | 1 | صيانة المصاعد | صيانة | "وكيل المصاعد أو شركة متخصصة بإعتماد الوكيل " |  | لا |  | لا يوجد مرفقات | 4 | 4 | 4 | 12 | 5000 | 60000
2 | 2 | صيانة التكييف | صيانة | "وكيل أنظمة التكييف (الشيللرات -وجميع الملحقات) أو شركة متخصصة باعتماد الوكيل " |  | لا |  | لا يوجد مرفقات | 4 | 4 | 4 | 12 | 5000 | 60000
3 | 3 | صيانة أنظمة الوقاية والحماية من الحريق | صيانة | يتم صيانة جميع أنظمة الوقاية والحماية من الحريق من قبل شركة أو مؤسسة معتمدة من الدفاع المدني ومصنفة وذلك وفقا لما ورد في لائحة تنظيم ممارسة الأنشطة الهندسية والفنية والمقاولات المتعلقة بالوقاية والحماية من الحريق |  | لا |  | لا يوجد مرفقات | 2 | 2 | 2 | 6 | 8000 | 48000
4 | 4 | صيانة نظام التحكم المركزي | صيانة | "وكيل نظام التحكم المركزي في المباني ( BMS ) " |  | لا |  | لا يوجد مرفقات | 2 | 2 | 2 | 6 | 10000 | 60000
6 | 6 | صيانة المولدات الكهربائية | صيانة | "وكيل المولدات الكهربائية " |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 6
8 | 8 | صيانة موزعات الجهد المتوسط ,المنخفض,المحولات والاسكادا | صيانة | "وكيل أنظمة موزعات الجهد المتوسط والمنخفض والمحولات شاملة نظام التحكم اسكادا أو شركة متخصصة بإعتماد الوكيل " |  | لا |  | لا يوجد مرفقات | 2 | 2 | 2 | 6 | 10000 | 60000
9 | 9 | مكافحة الحشرات | صيانة | " مقاول مكافحة الحشرات والآفات البيئية معتمد " |  | لا |  | لا يوجد مرفقات | 8 | 8 | 8 | 24 | 3000 | 72000
10 | 10 | أجهزة التفتيش | صيانة | "وكيل أجهزة التفتيش أو شركة متخصصة بإعتماد الوكيل " |  | لا |  | لا يوجد مرفقات | 2 | 2 | 2 | 6 | 15000 | 90000
450000

## المواد
المواد صيانه وتشغيل
الرقم التسلسلي | الفئة | استهلاكي قطع غيار | البند | وحدة القياس | وصف البند | المواصفات | اجمالي الجديد | منتج من القائمة الإلزامية | الرمز الإنشائي | مرفقات | السنة الاولى | السنة الثانية | السنة الثالثه
[11 empty] | الكميه | الكميه | الكميه | اجمالي الكمية | السعر الافرادي | اجمالي السعر
1 | 1 | اسهلاكي | كهرباء | حبة | لمبات فلورسنت 36 وات ليد ( حسب النوعيات الموجودة بالموقع ) |  | 240 | نعم | 2087 | لا يوجد مرفقات | 40 | 40 | 40 | 120 | 10 | 6
2 | 2 | اسهلاكي | كهرباء | حبة | لمبات فلورسنت 18وات ليد ( حسب النوعيات الموجودة بالموقع ) |  | 1050 | نعم | 2087 | لا يوجد مرفقات | 300 | 300 | 300 | 900 | 5 | 4500
3 | 3 | استهلاكي | كهرباء | حبة | كشاف ليد خارجي 1000 وات نوعية ممتازة ( حسب النوعيات الموجودة بالموقع ) |  | 30 | نعم | 2087 | لا يوجد مرفقات | 7 | 7 | 7 | 21 | 1000 | 21000
4 | 4 | استهلاكي | كهرباء | حبه | كشاف سقف موفر للطاقة 20 سم 36 وات( حسب النوعيات الموجودة بالموقع ) |  | 600 | نعم | 2087 | لا يوجد مرفقات | 150 | 150 | 150 | 450 | 20 | 9000
5 | 5 | استهلاكي | كهرباء | حبه | قاعدة كشاف سقف موفر للطاقة 7 سم مانع للتوهج ( حسب النوعيات الموجودة بالموقع ) |  | 600 | نعم | 2087 | لا يوجد مرفقات | 150 | 150 | 150 | 450 | 5 | 2250
6 | 6 | استهلاكي | كهرباء | حبه | كشاف سقف موفر للطاقة 10 سم مانع للتوهج ( حسب النوعيات الموجودة بالموقع ) |  | 300 | نعم | 2087 | لا يوجد مرفقات | 80 | 80 | 80 | 240 | 11.5 | 2760
7 | 7 | استهلاكي | كهرباء | حبه | كشاف سقف موفر للطاقة 14 سم مانع للتوهج ( حسب النوعيات الموجودة بالموقع ) |  | 300 | نعم | 2087 | لا يوجد مرفقات | 80 | 80 | 80 | 240 | 15 | 3600
8 | 8 | استهلاكي | كهرباء | حبه | لمبات موفرة للطاقة 40 وات ليد ( حسب النوعيات الموجودة بالموقع ) |  | 630 | نعم | 2087 | لا يوجد مرفقات | 200 | 200 | 200 | 600 | 20 | 12000
9 | 9 |  | كهرباء | حبه | وحدة انارة لمهبط الطائرات OBSTRUCTION LIGHTS (حسب المقاسات والنوعيات الموجودة) |  | 18 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 18 | 500 | 9000
10 | 10 |  | كهرباء | حبه | كشافات انارة لمهبط الطائرات FLOOD LIGHT (حسب المقاسات والنوعيات الموجودة) |  | 12 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 12 | 1300 | 15600
11 | 11 |  | كهرباء | حبة | وحدات انارة أرضية لمهبط الطائرات HELIPORT PERIMETER LIGHT(حسب المقاسات والنوعيات الموجودة) |  | 18 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 18 | 600 | 10800
12 | 12 |  | كهرباء | حبة | وحدة انارة أرضية ليد لكشاف ارضي 12سم (حسب المقاسات والنوعيات الموجودة) |  | 120 |  |  |  | 40 | 40 | 40 | 120 | 200 | 24000
13 | 13 |  | كهرباء | حبة | وحدة انارة أرضية ليد لكشاف ارضي 28 سم (حسب المقاسات والنوعيات الموجودة) |  | 150 |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 150 | 400 | 60000
14 | 14 |  | كهرباء | حبة | وحدة انارة أرضية مصباح طريق ليد DRIVE OVER LIGHT (حسب المقاسات والنوعيات الموجودة) |  | 60 |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 60 | 500 | 30000
15 | 15 | استهلاكي | كهرباء | حبه | لمبة اباجورة (حسب المقاسات والنوعيات الموجودة) |  | 1800 |  |  |  | 500 | 500 | 500 | 1500 | 10 | 15000
16 | 16 | استهلاكي | كهرباء | حبه | لمبة اباليك (حسب المقاسات والنوعيات الموجودة) |  | 1800 |  |  |  | 500 | 500 | 500 | 1500 | 50 | 75000
17 | 17 | استهلاكي | كهرباء | حبة | لمبة شيندلير (ثريات) (حسب المقاسات والنوعيات الموجودة) |  | 1800 |  |  |  | 500 | 500 | 500 | 1500 | 500 | 750000
18 | 18 | استهلاكي | كهرباء | لفة | أسلاك كهرباء مفرد 1.5 مم2 ( حسب النوعيات الموجودة بالموقع ) |  | 21 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 15 | 150 | 2250
19 | 19 | استهلاكي | كهرباء | لفة | أسلاك كهرباء مفرد 2.5 مم2 ( حسب النوعيات الموجودة بالموقع ) |  | 15 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 15 | 240 | 3600
20 | 20 | استهلاكي | كهرباء | لفة | أسلاك كهرباء مفرد 4 مم2 ( حسب النوعيات الموجودة بالموقع ) |  | 15 | نعم | 2094 | لا يوجد مرفقات | 5 | 5 | 5 | 15 | 270 | 4050
21 | 21 | استهلاكي | كهرباء | لفة | أسلاك كهرباء مفرد 6 مم2 ( حسب النوعيات الموجودة بالموقع ) |  | 15 | نعم | 2094 | لا يوجد مرفقات | 5 | 5 | 5 | 15 | 220 | 3300
22 | 22 | استهلاكي | كهرباء | لفة | أسلاك كهرباء مفرد 10 مم 2 ( حسب النوعيات الموجودة بالموقع ) |  | 15 | نعم | 2094 | لا يوجد مرفقات | 5 | 5 | 5 | 15 | 400 | 6000
23 | 23 | استهلاكي | كهرباء | حبة | عوامة كهربائية تحكم في مستوي الماء بالخزانات ( حسب النوعيات الموجودة بالموقع ) |  | 24 | لا |  | لا يوجد مرفقات | 8 | 8 | 8 | 24 | 120 | 2880
24 | 24 | استهلاكي | كهرباء | لفه | أسلاك كهرباء مزدوج 1.5 مم 2 ( حسب النوعيات الموجودة بالموقع ) |  | 21 | نعم | 2094 | لا يوجد مرفقات | 5 | 5 | 5 | 15 | 200 | 3000
25 | 25 | استهلاكي | كهرباء | لفه | أسلاك كهرباء مزدوج أبيض 2.5 مم 2 استعمال خارجي (لفه) ( حسب النوعيات الموجودة بالموقع ) |  | 21 | نعم | 2094 | لا يوجد مرفقات | 5 | 5 | 5 | 15 | 250 | 3750
26 | 26 | استهلاكي | كهرباء | لفه | أسلاك كهرباء مزدوج أبيض 4 مم 2 استعمال خارجي (لفه) ( حسب النوعيات الموجودة بالموقع ) |  | 24 | نعم | 2094 | لا يوجد مرفقات | 5 | 5 | 5 | 15 | 300 | 4500
27 | 27 | استهلاكي | كهرباء | لفه | أسلاك كهرباء مزدوج أبيض 6 مم 2 استعمال خارجي (لفه) ( حسب النوعيات الموجودة بالموقع ) |  | 15 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 15 | 400 | 6000
28 | 28 | استهلاكي | كهرباء | لفه | اسلاك كهرباء ترمو بلاستيك 4 طرف مقاس 6 مم (لفة) |  | 15 | نعم | 2094 | لا يوجد مرفقات | 5 | 5 | 5 | 15 | 400 | 6000
29 | 29 | استهلاكي | كهرباء | لفه | اسلاك كهرباء ترمو بلاستيك 4 طرف مقاس 10 مم (لفة) |  | 15 | نعم | 2094 | لا يوجد مرفقات | 5 | 5 | 5 | 15 | 800 | 12000
30 | 30 | استهلاكي | كهرباء | حبة | شريط لاصق عريض ( شطرطون كهرباء) وعازل للكهرباء جودة عالية جميع الألوان |  | 1440 | لا |  | لا يوجد مرفقات | 200 | 200 | 200 | 600 | 2 | 1200
31 | 31 | استهلاكي | كهرباء | متر طولي | كابلات كهربائية جهد متوسط (حسب المقاسات والنوعيات الموجودة بالموقع) | [8 empty] | 0 | 400 | 0
32 | 32 | استهلاكي | كهرباء | متر طولي | كابلات كهربائية جهد منخفض (حسب المقاسات والنوعيات الموجودة بالموقع) | [8 empty] | 0 | 400 | 0
33 | 33 | اسهلاكي | كهرباء | علبة | نهايات كابلات جميع المقاسات (Cable Terminals ) ( حسب النوعيات الموجودة بالموقع ) |  | 150 | نعم | 2088 | لا يوجد مرفقات | 50 | 50 | 50 | 150 | 5 | 750
34 | 34 | اسهلاكي | كهرباء | علبة | توصيلات كابلات جميع المقاسات ( Joinits) ( حسب النوعيات الموجودة بالموقع ) |  | 15 | نعم | 2088 | لا يوجد مرفقات | 3 | 3 | 3 | 9 | 40 | 360
35 | 35 | اسهلاكي | كهرباء | حبة | توصيلات كابلات جميع المقاسات ( Cable Connectors ) ( حسب النوعيات الموجودة بالموقع ) |  | 150 | نعم | 2088 | لا يوجد مرفقات | 50 | 50 | 50 | 150 | 10 | 1500
36 | 36 | اسهلاكي | كهرباء | حبة | مخارج كهرباء ثلاث فاز مع القابس حسب المقاسات المتوفرة بالموقع ( حسب النوعيات الموجودة بالموقع ) |  | 15 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 15 | 400 | 6000
37 | 37 | اسهلاكي | كهرباء | حبة | مخارج كهرباء حسب المقاسات المتوفرة بالموقع ( حسب النوعيات الموجودة بالموقع ) |  | 180 | نعم | 2088 | لا يوجد مرفقات | 50 | 50 | 50 | 150 | 20 | 3000
38 | 38 | اسهلاكي | كهرباء | حبة | مفتاح إنارة حسب المقاسات المتوفرة بالموقع ( حسب النوعيات الموجودة بالموقع ) |  | 150 | نعم | 2088 | لا يوجد مرفقات | 50 | 50 | 50 | 150 | 20 | 3000
39 | 39 | استهلاكي | كهرباء | حبة | مواسير تمديدات كهربائية لون أبيض مربعة ومستطيلة المقطع مقاسات مختلفة ( حسب النوعيات الموجودة بالموقع ) |  | 150 | نعم | 2091 | لا يوجد مرفقات | 30 | 30 | 30 | 90 | 25 | 2250
40 | 40 | استهلاكي | كهرباء | لفة | ليات تمديدات كهربائية بلاستيك مرنة مقوية بالحديد داخلية ( حسب النوعيات الموجودة بالموقع ) |  | 45 | نعم | 2091 | لا يوجد مرفقات | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 900
41 | 41 | استهلاكي | كهرباء | لفه | ليات تمديدات كهربائية مرنة ستنالس ستيل ( حسب النوعيات الموجودة بالموقع ) |  | 45 | نعم | 2091 | لا يوجد مرفقات | 10 | 10 | 10 | 30 | 90 | 2700
42 | 42 | استهلاكي | كهرباء | علبه | خوابير حائط بلاستيك مقاسات مختلفة ذو جودة عالية |  | 60 | لا |  | لا يوجد مرفقات | 15 | 15 | 15 | 45 | 10 | 450
43 | 43 | استهلاكي | كهرباء | علبه | خوابير حائط حديد مقاسات مختلفة ذو جودة عالية |  | 12 | لا |  | لا يوجد مرفقات | 4 | 4 | 4 | 12 | 30 | 360
44 | 44 | استهلاكي | كهرباء | حبه | كشافات ليد خارجي 200واط ( حسب النوعيات والمقاسات الموجودة بالموقع ) |  | 180 |  |  |  | 40 | 40 | 40 | 120 | 250 | 30000
45 | 45 | استهلاكي | كهرباء | حبه | كشافات ليد خارجي 400واط ( حسب النوعيات والمقاسات الموجودة بالموقع ) |  | 180 | نعم | 2087 | لا يوجد مرفقات | 40 | 40 | 40 | 120 | 300 | 36000
46 | 46 | استهلاكي | كهرباء | حبه | كشافات إنارة خارجية ليد ( حسب النوعيات والمقاسات الموجودة بالموقع ) |  | 90 | نعم | 2087 | لا يوجد مرفقات | 20 | 20 | 20 | 60 | 100 | 6000
47 | 47 | استهلاكي | كهرباء | حبة | لمبات إنارة شوارع ( حسب النوعيات والمقاسات الموجودة بالموقع ) |  | 180 | نعم | 2087 | لا يوجد مرفقات | 30 | 30 | 30 | 90 | 200 | 18000
48 | 48 | استهلاكي | كهرباء | حبة | فيوزات مقاسات مختلفة( حسب النوعيات الموجودة بالموقع ) |  | 300 | لا |  | لا يوجد مرفقات | 50 | 50 | 50 | 150 | 10 | 1500
49 | 49 | استهلاكي | كهرباء | حبة | لمبات بيان لوحات التحكم والتوزيع ( حسب النوعيات الموجودة بالموقع ) |  | 180 | نعم | 2087 | لا يوجد مرفقات | 50 | 50 | 50 | 150 | 10 | 1500
50 | 50 | استهلاكي | كهرباء | حبة | محول إضاءة خارجية ( حسب النوعيات والمقاسات الموجودة بالموقع ) |  | 90 | نعم | 2086 | لا يوجد مرفقات | 20 | 20 | 20 | 60 | 40 | 2400
51 | 51 | استهلاكي | كهرباء | حبة | محول إضاءة داخلية ( حسب النوعيات الموجودة بالموقع ) |  | 90 | نعم | 2086 | لا يوجد مرفقات | 25 | 25 | 25 | 75 | 20 | 1500
52 | 52 | استهلاكي | كهرباء | حبة | لمبة سبوت لايت ليد ( حسب النوعيات والمقاسات الموجودة بالموقع ) |  | 2100 | نعم | 2087 | لا يوجد مرفقات | 600 | 600 | 600 | 1800 | 15 | 27000
53 | 53 | استهلاكي | كهرباء | لفه | شريط انارة ليد مخفي ( حسب النوعيات الموجودة بالموقع ) |  | 90 | نعم | 2087 | لا يوجد مرفقات | 15 | 15 | 15 | 45 | 100 | 4500
54 | 54 | استهلاكي | كهرباء | حبة | لمبة ليد قلاويز ( حسب النوعيات الموجودة بالموقع ) |  | 1500 | نعم | 2087 | لا يوجد مرفقات | 500 | 500 | 500 | 1500 | 10 | 15000
55 | 55 | استهلاكي | كهرباء | حبة | لمبة مخرج طوارئ ( حسب النوعيات الموجودة بالموقع ) |  | 300 | نعم | 2087 | لا يوجد مرفقات | 100 | 100 | 100 | 300 | 20 | 6000
56 | 56 | استهلاكي | كهرباء | حبه | لمبة سبوت لايت هالوجين 12 فولت 50 وات ( حسب النوعيات الموجودة بالموقع ) |  | 300 | نعم | 2087 | لا يوجد مرفقات | 100 | 100 | 100 | 300 | 25 | 7500
57 | 57 | استهلاكي | كهرباء | حبه | لمبة هالوجين قاعدة E40 ( حسب النوعيات الموجودة بالموقع ) |  | 60 | نعم | 2087 | لا يوجد مرفقات | 20 | 20 | 20 | 60 | 15 | 900
58 | 58 | استهلاكي | كهرباء | حبة | محول 150 وات 220 فولت ( حسب النوعيات الموجودة بالموقع ) |  | 60 | نعم | 2086 | لا يوجد مرفقات | 15 | 15 | 15 | 45 | 40 | 1800
59 | 59 | استهلاكي | كهرباء | حبة | بدء أضاءة 150 وات (Ignitor) ( حسب النوعيات الموجودة بالموقع ) |  | 60 | لا |  | لا يوجد مرفقات | 15 | 15 | 15 | 45 | 12 | 540
60 | 60 | استهلاكي | كهرباء | حبة | مفتاح تكييف (سمارت) حسب النوعيات والمقاسات المختلفة |  | 15 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 15 | 500 | 7500
61 | 61 | استهلاكي | كهرباء | حبة | مفتاح انارة (سمارت) حسب النوعيات والمقاسات المختلفة |  | 30 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 30 | 400 | 12000
62 | 62 | استهلاكي | كهرباء | حبة | مواتير ستائر كهربائية (سمارت) حسب النوعيات الموجودة بالموقع |  | 9 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 9 | 500 | 4500
63 | 63 | استهلاكي | كهرباء | حبة | لمبة سبوت الكترونية (سمارت) حسب النوعيات والمقاسات المختلفة |  | 90 | نعم | 2087 | لا يوجد مرفقات | 30 | 30 | 30 | 90 | 80 | 7200
64 | 64 | استهلاكي | كهرباء | حبة | محول لمبة سبوت الكترونية (سمارت) حسب النوعيات والمقاسات المختلفة |  | 210 | نعم | 2086 | لا يوجد مرفقات | 30 | 30 | 30 | 90 | 20 | 1800
65 | 65 | استهلاكي | كهرباء | حبة | مفتاح مكيف وسخان مياه 26 امبير |  | 45 | نعم | 2088 | لا يوجد مرفقات | 15 | 15 | 15 | 45 | 20 | 900
66 | 66 | استهلاكي | كهرباء | حبة | كشاف زراعي ليد ( حسب النوعيات الموجودة بالموقع ) |  | 210 | نعم | 2087 | لا يوجد مرفقات | 60 | 60 | 60 | 180 | 30 | 5400
67 | 67 | استهلاكي | كهرباء | حبة | وحدات انارة على الحائط اباجورة ( حسب النوعيات الموجودة بالموقع ) |  | 60 | لا |  | لا يوجد مرفقات | 20 | 20 | 20 | 60 | 50 | 3000
68 | 68 | استهلاكي | كهرباء | حبة | وحدات انارة معلقة (نجف ثريا) ( حسب النوعيات الموجودة بالموقع ) |  | 9 | نعم | 2087 | لا يوجد مرفقات | 3 | 3 | 3 | 9 | 400 | 3600
69 | 69 | استهلاكي | كهرباء | حبة | حامل لمبة (دوايه) ( حسب النوعيات الموجودة بالموقع ) |  | 600 | نعم | 2087 | لا يوجد مرفقات | 150 | 150 | 150 | 450 | 4 | 1800
70 | 70 | استهلاكي | كهرباء | حبه | مفتاح أتوماتيك 16 أمبير واحد خط ( حسب النوعيات الموجودة بالموقع ) |  | 60 | نعم | 2085 | لا يوجد مرفقات | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 1200
71 | 71 | استهلاكي | كهرباء | حبة | مفتاح أتوماتيك 20 أمبير واحد خط ( حسب النوعيات الموجودة بالموقع ) |  | 60 | نعم | 2095 | لا يوجد مرفقات | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 1200
72 | 72 | استهلاكي | كهرباء | حبة | مفتاح أتوماتيك 32 أمبير واحد خط ( حسب النوعيات الموجودة بالموقع ) |  | 60 | نعم | 2095 | لا يوجد مرفقات | 20 | 20 | 20 | 60 | 25 | 1500
73 | 73 | استهلاكي | كهرباء | حبة | مفتاح أتوماتيك 16 أمبير ثلاثي ( حسب النوعيات الموجودة بالموقع ) |  | 45 | نعم | 2085 | لا يوجد مرفقات | 15 | 15 | 15 | 45 | 24 | 1080
74 | 74 | استهلاكي | كهرباء | حبة | مفتاح أتوماتيك 20 أمبير ثلاثي ( حسب النوعيات الموجودة بالموقع ) |  | 45 | نعم | 2095 | لا يوجد مرفقات | 15 | 15 | 15 | 45 | 32 | 1440
75 | 75 | استهلاكي | كهرباء | حبه | مفتاح أتوماتيك 32 أمبير ثلاثي ( حسب النوعيات الموجودة بالموقع ) |  | 45 | نعم | 2095 | لا يوجد مرفقات | 15 | 15 | 15 | 45 | 40 | 1800
76 | 76 | استهلاكي | كهرباء | حبة | توصيلة كهرباء 5 متر ثلاثية ( حسب النوعيات الموجودة بالموقع ) |  | 75 | نعم | 2088 | لا يوجد مرفقات | 25 | 25 | 25 | 75 | 60 | 4500
77 | 77 | قطع غيار | كهرباء | حبة | سطح طبخ كهربائي ثنائي رباعي ( حسب النوعيات الموجودة بالموقع ) |  | 9 | نعم | 2063 | لا يوجد مرفقات | 2 | 2 | 2 | 6 | 1000 | 6000
78 | 78 |  | كهرباء | حبة | لمبه أضاءة مهبط طائرة ليد 1000 وات( حسب النوعيات الموجودة بالموقع ) |  | 30 | لا |  | لا يوجد مرفقات | 5 | 5 | 5 | 15 | 100 | 1500
79 | 79 |  | كهرباء | حبة | بطارية قابلة للشحن لوحدة التغذية الاحطياطية لنظام الاسكادا ( حسب النوعيات الموجودة بالموقع ) |  | 9 | نعم | 2129 | لا يوجد مرفقات | 3 | 3 | 3 | 9 | 120 | 1080
80 | 80 | استهلاكي | كهرباء | حبة | لمبة فلورسنت كبيرة 150 سم L58W/840 لون أبيض ليد ( حسب النوعيات الموجودة بالموقع ) |  | 75 | نعم | 2087 | لا يوجد مرفقات | 10 | 10 | 10 | 30 | 40 | 1200
81 | 81 |  | كهرباء | حبة | لمبة 45 وات 6.6A EXM GE 39 ( ( للمهبط ) ليد ( حسب النوعيات الموجودة بالموقع ) |  | 30 | نعم | 2087 | لا يوجد مرفقات | 10 | 10 | 10 | 30 | 150 | 4500
82 | 82 | استهلاكي | كهرباء | حبة | مفتاح ثنائى لون ذهبي وفضي ( حسب النوعيات الموجودة بالموقع ) |  | 30 | نعم | 2088 | لا يوجد مرفقات | 10 | 10 | 10 | 30 | 40 | 1200
83 | 83 | استهلاكي | كهرباء | حبة | كشاف ليد 60×60 سم ( حسب النوعيات الموجودة بالموقع ) |  | 150 | نعم | 2087 | لا يوجد مرفقات | 50 | 50 | 50 | 150 | 60 | 9000
84 | 84 | استهلاكي | كهرباء | ربطة | حزام بلاستيك جميع المقاسات ( حسب النوعيات الموجودة بالموقع ) |  | 90 | نعم | 2091 | لا يوجد مرفقات | 30 | 30 | 30 | 90 | 16 | 1440
85 | 85 | قطع غيار | كهرباء | حبة | صاعق حشرات مقاس كبير( حسب النوعيات الموجودة بالموقع ) |  | 150 | لا |  | لا يوجد مرفقات | 50 | 50 | 50 | 150 | 100 | 15000
86 | 86 | استهلاكي | كهرباء | حبة | لمبة مرآة ابليك ليد ( حسب النوعيات الموجودة بالموقع ) |  | 150 | نعم | 2087 | لا يوجد مرفقات | 50 | 50 | 50 | 150 | 20 | 3000
87 | 87 | استهلاكي | كهرباء | حبة | علبة كهرباء جميع المقاسات ( حسب النوعيات الموجودة بالموقع ) |  | 90 | نعم | 2091 | لا يوجد مرفقات | 23 | 23 | 23 | 69 | 10 | 690
88 | 88 | قطع غيار | كهرباء | حبة | لوحة مخارج الطوارئ جميع الانواع ( حسب النوعيات الموجودة بالموقع ) |  | 60 | نعم | 2087 | لا يوجد مرفقات | 20 | 20 | 20 | 60 | 30 | 1800
89 | 89 | استهلاكي | كهرباء | حبة | مفتاح أمان 40 أمبير ( حسب النوعيات الموجودة بالموقع ) |  | 18 | نعم | 2109 | لا يوجد مرفقات | 6 | 6 | 6 | 18 | 60 | 1080
90 | 90 | استهلاكي | كهرباء | علبة | مكثف جميع الانواع والمقاسات ( حسب النوعيات الموجودة بالموقع ) |  | 60 | لا |  | لا يوجد مرفقات | 14 | 14 | 14 | 42 | 50 | 2100
91 | 91 | استهلاكي | كهرباء | حبة | حساس نهاية الشوط في البوابات المنزلقة حسب النوعيات الموجودة بالموقع |  | 30 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 30 | 400 | 12000
92 | 92 | قطع غيار | كهرباء | حبة | كارت تشغيل البوابات المنزلقة حسب النوعيات الموجودة بالموقع |  | 9 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 6 | 200 | 1200
93 | 93 | استهلاكي | كهرباء | حبة | شاشة تحكم للانفرترات حسب النوعيات الموجودة بالموقع |  | 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 400 | 1200
94 | 94 | استهلاكي | كهرباء | حبة | خلية ضوئية ( حسب النوعيات الموجودة بالموقع ) |  | 60 | لا |  | لا يوجد مرفقات | 6 | 6 | 6 | 18 | 40 | 720
95 | 95 | استهلاكي | كهرباء | حبة | مبدل كنترول ( Relay ) ( حسب النوعيات الموجودة بالموقع ) |  | 42 | لا |  | لا يوجد مرفقات | 14 | 14 | 14 | 42 | 50 | 2100
96 | 96 | استهلاكي | كهرباء | حبة | مؤقت ( Timer ) ( حسب النوعيات الموجودة بالموقع ) |  | 60 | لا |  | لا يوجد مرفقات | 11 | 11 | 11 | 33 | 50 | 1650
97 | 97 | استهلاكي | كهرباء | حبة | كونتاكتور ( Contactor ) ( حسب النوعيات الموجودة بالموقع ) |  | 60 | لا |  | لا يوجد مرفقات | 20 | 20 | 20 | 60 | 100 | 6000
98 | 98 | استهلاكي | كهرباء | حبة | قابس طاقة ثلاثي ( حسب النوعيات الموجودة بالموقع ) |  | 60 | نعم | 2088 | لا يوجد مرفقات | 10 | 10 | 10 | 30 | 20 | 600
99 | 99 | استهلاكي | كهرباء | حبة | قاطع سكين 30-200 أمبير ( حسب النوعيات الموجودة بالموقع ) |  | 30 | نعم | 2157 | لا يوجد مرفقات | 7 | 7 | 7 | 21 | 600 | 12600
100 | 100 | استهلاكي | كهرباء | حبة | قاطع أتوماتيك 120 أمبير ثلاث خطوط ( حسب النوعيات الموجودة بالموقع ) |  | 15 | نعم | 2095 | لا يوجد مرفقات | 3 | 3 | 3 | 9 | 200 | 1800
101 | 101 | استهلاكي | كهرباء | حبه | قاطع أتوماتيك 150 أمبير ثلاث خطوط ( حسب النوعيات الموجودة بالموقع ) |  | 15 | نعم | 2095 | لا يوجد مرفقات | 3 | 3 | 3 | 9 | 250 | 2250
102 | 102 | استهلاكي | كهرباء | حبة | قاطع أتوماتيك 60 أمبير ثلاث خطوط ( حسب النوعيات الموجودة بالموقع ) |  | 15 | نعم | 2095 | لا يوجد مرفقات | 3 | 3 | 3 | 9 | 120 | 1080
103 | 103 | استهلاكي | كهرباء | حبة | قاطع أتوماتيك 80 أمبير ثلاث خطوط ( حسب النوعيات الموجودة بالموقع ) |  | 9 | نعم | 2095 | لا يوجد مرفقات | 3 | 3 | 3 | 9 | 150 | 1350
104 | 104 | استهلاكي | كهرباء | حبة | ( حسب النوعيات الموجودة بالموقع ) MCCBs (SCHNEIDER ) قواطع مقولبة |  | 12 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 6 | 3000 | 18000
105 | 105 |  | كهرباء | حبة | ( حسب النوعيات الموجودة بالموقع ) ACBs (SCHNEIDER ) قواطع هوائية |  | 3 | لا |  | لا يوجد مرفقات | 1 | 1 | 1 | 3 | 50000 | 150000
106 | 106 |  | كهرباء | حبة | MICROLOGIC SCREEN FOR ACBs (SCHNEIDER ) شاشة قواطع هوائية |  | 9 | لا |  | لا يوجد مرفقات | 3 | 3 | 3 | 9 | 1430 | 12870
107 | 107 |  | كهرباء | حبة | فصل حراري (اوفر لود) |  | 15 | نعم | 2081 | لا يوجد مرفقات | 5 | 5 | 5 | 15 | 150 | 2250
108 | 108 |  | كهرباء | حبة | وحدة الفيز فلير مع حماية تتابع الطور PHASE SEQUENCE AND FAILURE RELAY |  | 15 | لا |  | لا يوجد مرفقات | 3 | 3 | 3 | 9 | 200 | 1800
109 | 109 | استهلاكي | كهرباء | حبة | مفتاح تحكم SELECTOR SWITCH |  | 15 | لا |  | لا يوجد مرفقات | 5 | 5 | 5 | 15 | 100 | 1500
110 | 110 |  | كهرباء | حبة | عدادات قياس الامبير والتيار لوحدات الجهد المتوسط |  | 3 | لا |  | لا يوجد مرفقات | 1 | 1 | 1 | 3 | 400 | 1200
111 | 111 |  | كهرباء | كيلو | حساس نهاية الشوط (limit switch) لوحدات الجهد المتوسط |  | 3 | لا |  | لا يوجد مرفقات | 1 | 1 | 1 | 3 | 60 | 180
112 | 112 |  | كهرباء | حبة | ملف الغلق والتشغيل (lock magnet) لوحدات الجهد المتوسط |  | 3 | لا |  | لا يوجد مرفقات | 1 | 1 | 1 | 3 | 20 | 60
113 | 113 | استهلاكي | كهرباء | لفة | سلك نحاس لاعادة لف المواتير حسب المقاسات وذو نوعية جيدة |  | 150 | لا |  | لا يوجد مرفقات | 50 | 50 | 50 | 150 | 20 | 3000
114 | 114 | استهلاكي | كهرباء | عدد | ورنيش عازل سلك نحاس لف المواتير |  | 75 | نعم | 2129 | لا يوجد مرفقات | 25 | 25 | 25 | 75 | 1000 | 75000
115 | 115 | استهلاكي | كهرباء | عدد | ورق عازل لاغراض لف المواتير |  | 75 | لا |  | لا يوجد مرفقات | 25 | 25 | 25 | 75 | 40 | 3000
116 | 116 |  | كهرباء | عدد | بطاريات الرصاص الحمضية (نوعيات وسعات الكرنج امبير حسب الموجود بالموقع) طقم كامل لكل مولد |  | 15 | لا |  | لا يوجد مرفقات | 5 | 5 | 5 | 15 | 500 | 7500
117 | 117 | استهلاكي | كهرباء | عدد | فلتر الزيت |  | 45 | لا |  | لا يوجد مرفقات | 15 | 15 | 15 | 45 | 60 | 2700
118 | 118 | استهلاكي | كهرباء | لتر | زيت محرك للمولدات |  | 1500 | لا |  | لا يوجد مرفقات | 500 | 500 | 500 | 2300 | 60 | 138000
119 | 119 | استهلاكي | كهرباء | عدد | فلتر الهواء |  | 30 | لا |  | لا يوجد مرفقات | 10 | 10 | 10 | 30 | 604 | 18120
120 | 120 | استهلاكي | كهرباء | عدد | فلتر الوقود |  | 30 | لا |  | لا يوجد مرفقات | 10 | 10 | 10 | 30 | 244 | 7320
121 | 121 | استهلاكي | كهرباء | عدد | سير مروحة |  | 9 | لا |  | لا يوجد مرفقات | 3 | 3 | 3 | 9 | 531 | 4779
122 | 122 | استهلاكي | كهرباء | لتر | سائل التبريد |  | 900 | لا |  | لا يوجد مرفقات | 300 | 300 | 300 | 900 | 200 | 180000
123 | 123 |  | كهرباء | عدد | ملف الاشعاال للمولدات (Ignition Coil) |  | 3 | لا |  | لا يوجد مرفقات | 1 | 1 | 1 | 3 | 100 | 300
124 | 124 | استهلاكي | كهرباء | عدد | مفتاح الاشعال للمولدات (Ignition Switch) |  | 3 | لا |  | لا يوجد مرفقات | 1 | 1 | 1 | 3 | 100 | 300
125 | 125 |  | كهرباء | عدد | مكثف كهربائي للمولدات (Capacitor) |  | 3 | لا |  | لا يوجد مرفقات | 1 | 1 | 1 | 3 | 100 | 300
126 | 126 |  | كهرباء | عدد | مؤشر قياس مستوي الزيت |  | 3 | لا |  | لا يوجد مرفقات | 1 | 1 | 1 | 3 | 300 | 900
127 | 127 |  | كهرباء | عدد | مؤشر ضغط الزيت |  | 3 | لا |  | لا يوجد مرفقات | 1 | 1 | 1 | 3 | 300 | 900
128 | 128 |  | كهرباء | عدد | طقم اصلاح طلمبة وقود (Fuel pump) |  | 3 | لا |  | لا يوجد مرفقات | 1 | 1 | 1 | 3 | 600 | 1800
129 | 129 |  | كهرباء | عدد | طقم اصلاح كامل لطلمبة الماء |  | 3 | لا |  | لا يوجد مرفقات | 1 | 1 | 1 | 3 | 600 | 1800
130 | 130 |  | كهرباء | عدد | تجمعية حقن الوقود |  | 3 | لا |  | لا يوجد مرفقات | 1 | 1 | 1 | 3 | 100 | 300
131 | 131 |  | كهرباء | عدد | تجميعة مضخة الوقود |  | 3 | لا |  | لا يوجد مرفقات | 1 | 1 | 1 | 3 | 600 | 1800
132 | 132 |  | كهرباء | عدد | مؤشر الفلتر الهوائي (vacuum indicatior) |  | 3 | لا |  | لا يوجد مرفقات | 1 | 1 | 1 | 3 | 100 | 300
133 | 133 |  | كهرباء | عدد | تحميعة نظام الهواء |  | 3 | لا |  | لا يوجد مرفقات | 1 | 1 | 1 | 3 | 100 | 300
134 | 134 |  | كهرباء | عدد | مروحة |  | 3 | لا |  | لا يوجد مرفقات | 1 | 1 | 1 | 3 | 600 | 1800
135 | 135 |  | كهرباء | عدد | مقياس الحرارة (Temperature Indicators) |  | 3 | لا |  | لا يوجد مرفقات | 1 | 1 | 1 | 3 | 2000 | 6000
136 | 136 |  | كهرباء | عدد | تجميعة مضخة الماء |  | 3 | لا |  | لا يوجد مرفقات | 1 | 1 | 1 | 3 | 100 | 300
137 | 137 |  | كهرباء | عدد | صاباع بطارية المولد حسب النوعيات والمقاسات الموجودة بالموقع |  | 12 |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 36 | 20 | 720
138 | 138 |  | كهرباء | عدد | وحدة تحكم للمولدات مع البرمجة (حسب النوعيات والمقاسات الموجودة بالموقع) |  | 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 15300 | 45900
139 | 139 |  | كهرباء | عدد | شاشة تحكم للمولدات (حسب النوعيات والمقاسات الموجودة بالموقع) |  | 3 | لا |  | لا يوجد مرفقات | 1 | 1 | 1 | 3 | 600 | 1800
140 | 140 |  | كهرباء | عدد | حساس حماية وتحكم للمياه والوقود والديزل |  | 3 | لا |  | لا يوجد مرفقات | 1 | 1 | 1 | 3 | 100 | 300
141 | 141 |  | كهرباء | عدد | محرك بدء الحركة STARTER MOTOR |  | 3 | لا |  | لا يوجد مرفقات | 1 | 1 | 1 | 3 | 2000 | 6000
142 | 142 |  | كهرباء | عدد | مفتاح الطوارئ (EMERGENCY STOP PUSH BUTTON SWITCH) |  | 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 160 | 480
143 | 143 |  | كهرباء | عدد | منظم الجهد (AVR) |  | 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 2500 | 7500
144 | 144 |  | كهرباء | عدد | جهاز قياس درجة حرارة المحول TMD-T4 |  | 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 2000 | 6000
145 | 145 |  | كهرباء | عدد | جهاز تحكم بمراوح المحولات VRT 200 |  | 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 500 | 1500
146 | 146 |  | كهرباء | عدد | قاطع جهد متوسط بالفراغ VACUUM CIRCUIT BRAKER (VCB)(ABB) (حسب النوعيات الموجودة بالموقع) |  | 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 75000 | 225000
147 | 147 |  | كهرباء | عدد | (حسب النوعيات الموجودة بالموقع) VOLTAGE PRESENSE INDICATOR FOR RMU VPIS (ABB) مؤشر جهد متوسط |  | 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 240 | 720
148 | 148 |  | كهرباء | عدد | (حسب النوعيات الموجودة بالموقع)REF 615 RELAY FO MV SWITHGEAR (ABB) ريلاي موزعات الجهد المتوسط |  | 3 | لا |  | لا يوجد مرفقات | 1 | 1 | 1 | 3 | 600 | 1800
149 | 149 |  | كهرباء | حبه | غرفة اطفاء شرارة كهربائية SF6 لخلايا دخول وخروج موزعات الجهد المتوسط (حسب النوعيات الموجودة بالموقع) |  | 3 | لا |  | لا يوجد مرفقات | 1 | 1 | 1 | 3 | 58000 | 174000
150 | 150 |  | كهرباء | حبه | لمبات انارة للمصاعد 21 واط 3000 كلفن لون اصفر ( حسب النوعيات الموجودة بالموقع ) |  | 45 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 30 | 40 | 1200
151 | 151 |  | كهرباء | حبه | لمبات انارة للمصاعد 14واط 3000 كلفن لون اصفر ( حسب النوعيات الموجودة بالموقع ) |  | 60 |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 45 | 20 | 900
152 | 152 |  | كهرباء | حبه | لمبات انارة للمصاعد 8 واط 3000 كلفن لون اصفر ( حسب النوعيات الموجودة بالموقع ) |  | 75 |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 60 | 10 | 600
153 | 153 |  | كهرباء | حبه | شاشة مصعد داخلية (حسب النوعيات الموجودة بالموقع) |  | 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 5887 | 17661
154 | 154 |  | كهرباء | حبه | شاشة مصعد خارجية (حسب النوعيات الموجودة بالموقع) |  | 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 7325 | 21975
155 | 155 |  | كهرباء | حبه | كارته مصعد رئيسية حسب النوعيات الموجودة بالموقع |  | 3 | لا |  | لا يوجد مرفقات | 1 | 1 | 1 | 3 | 100 | 300
156 | 156 |  | كهرباء | حبه | كارته كنترول مصعد فرعية حسب النوعيات الموجودة بالموقع |  | 3 | لا |  | لا يوجد مرفقات | 1 | 1 | 1 | 3 | 400 | 1200
157 | 157 |  | كهرباء | حبه | احبال جر للمصاعد حسب النوعيات الموجودة بالموقع |  | 90 | نعم | 2129 | لا يوجد مرفقات | 30 | 30 | 30 | 90 | 200 | 18000
158 | 158 |  | كهرباء | حبه | طارة للمصاعد حسب النوعيات الموجودة بالموقع |  | 3 | لا |  | لا يوجد مرفقات | 1 | 1 | 1 | 3 | 400 | 1200
159 | 159 |  | كهرباء | حبه | بطاريات للمصاعد حسب المقاسات الموجودة بالموقع |  | 24 | لا |  | لا يوجد مرفقات | 8 | 8 | 8 | 24 | 400 | 9600
160 | 160 |  | كهرباء | حبه | مصدات للمصاعد حسب النوعيات الموجودة بالموقع |  | 3 | لا |  | لا يوجد مرفقات | 1 | 1 | 1 | 3 | 200 | 600
161 | 161 |  | كهرباء | حبه | مسيرات للمصاعد حسب النوعيات الموجودة بالموقع |  | 3 | لا |  | لا يوجد مرفقات | 1 | 1 | 1 | 3 | 600 | 1800
162 | 162 |  | كهرباء | حبه | بكر تعليق لباب المصعد حسب النوعيات الموجودة بالموقع |  | 15 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 15 | 480 | 7200
163 | 163 |  | كهرباء | حبه | كاملة جهاز باب المصعد حسب النوعيات الموجودة بالموقع |  | 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 8720 | 26160
164 | 164 |  | كهرباء | حبه | سير موتور جهاز باب المصعد حسب النوعيات الموجودة بالموقع |  | 15 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 15 | 1200 | 18000
165 | 165 |  | كهرباء | حبه | مفتاح استوب لبئر المصعد حسب النوعيات الموجودة بالموقع |  | 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 450 | 1350
166 | 166 |  | كهرباء | حبه | كونتاكت بئر للمصعد حسب النوعيات الموجودة بالموقع |  | 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 800 | 2400
167 | 167 |  | كهرباء | حبه | دليل باب (لباد) سفلي للمصعد حسب النوعيات الموجودة بالموقع |  | 30 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 30 | 60 | 1800
168 | 168 |  | كهرباء | حبه | موتور جهاز باب حسب النوعيات الموجودة بالموقع |  | 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 9800 | 29400
169 | 169 |  | كهرباء | حبه | مفتاح الطلب الداخلي للمصعد حسب النوعيات الموجودة بالموقع |  | 15 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 15 | 280 | 4200
170 | 170 |  | كهرباء | حبه | مفتاح الطلب الخارجي للمصعد حسب النوعيات الموجودة بالموقع |  | 15 | لا |  | لا يوجد مرفقات | 5 | 5 | 5 | 15 | 280 | 4200
171 | 171 |  | كهرباء | حبه | كارته المبين للمصعد حسب النوعيات الموجودة بالموقع |  | 15 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 15 | 2900 | 43500
172 | 172 |  | كهرباء | لتر | كارته اتصال وحدة الطؤاري حسب النوعيات الموجودة بالموقع |  | 3 | لا |  | لا يوجد مرفقات | 1 | 1 | 1 | 3 | 13100 | 39300
173 | 173 |  | كهرباء | حبه | وحدة تزييت للمصعد حسب النوعيات الموجودة بالموقع |  | 3 | لا |  | لا يوجد مرفقات | 1 | 1 | 1 | 3 | 350 | 1050
174 | 174 | استهلاكي | كهرباء | حبه | زيت للمصاعد حسب النوعيات الموجودة بالموقع |  | 150 | لا |  | لا يوجد مرفقات | 50 | 50 | 50 | 150 | 40 | 6000
175 | 175 | استهلاكي | كهرباء | حبه | منظف وصلات كهربائية CRC |  | 150
176 | 176 | استهلاكي | كهرباء | حبه | سبراى فوم عازل |  | 150
177 | 177 | استهلاكي | كهرباء | متر طولي | عازل أسلاك ينكمش حراريا مقاسات مختلفة HEAT SHRINK |  | 3
178 | 178 | استهلاكي | كهرباء | حبه | مانع تسرب سيليكون |  | 60
179 | 179 | استهلاكي | كهرباء | حبه | مكثفات لمبات الصوديوم والميتال هلليد |  | 90
180 | 180 | استهلاكي | كهرباء | حبه | اغطية وحدات الانارة الارضية
181 | 181 |  | كهرباء | حبه | اختبار زيت المحولات
182 | 182 |  | كهرباء | حبه | طقم اصلاح كهربائي
183 | 183 | استهلاكي | كهرباء | حبه | طقم توصيل كابل كل الاحجام |  | 15
184 | 184 | استهلاكي | كهرباء | حبه | محول كهربي 110 220فولت
185 | 185 | استهلاكي | كهرباء | حبه | وحدات انارة طورئ متنقلة ويمكن تثبتها على حامل بالغرف والقبو من النوع ليد أعلى من 18 وات
186 | 186 | استهلاكي | كهرباء | حبه | ماء مقطر لتبريد المولد
187 | 187 | استهلاكي | كهرباء | حبه | مصهر
188 | 188 | استهلاكي | كهرباء | حبه | جرس مختلف الانواع |  | 9

## العدة
عدد وادوات كهربائية - المبنى الرئيسي
الرقم التسلسلي | الفئة | البند | وحدة القياس | وصف البند | المواصفات | منتج من القائمة الإلزامية | الرمز الإنشائي | السنة الاولى | السنة الثانية | السنة الثالثة
[8 empty] | العدد | العدد | العدد
1 | مستهلكات عامة | كمامة غبار | عدد | كمامة غبار |  | لا |  | 5 | 5 | 5
2 | مستهلكات عامة | كمامة غبار | عدد | كمامة غبار |  | لا |  | 10 | 10 | 10
3 | العدد الأساسية لكل فنى | بنسة كهرباء | عدد | بنسة كهرباء |  | لا |  | 8 | 8 | 8
4 | العدد الأساسية لكل فنى | بنسة كهرباء | عدد | بنسة كهرباء بوز طويل |  | لا |  | 8 | 8 | 8
5 | العدد الأساسية لكل فنى | قصافة كهرباء | عدد | قصافة كهرباء |  | لا |  | 8 | 8 | 8
6 | العدد الأساسية لكل فنى | قشارة سلك | عدد | قشارة سلك |  | لا |  | 8 | 8 | 8
7 | العدد الأساسية لكل فنى | سكينة تقشير | عدد | سكينة تقشير كابل |  | لا |  | 8 | 8 | 8
8 | العدد الأساسية لكل فنى | طقم مفك | عدد | طقم مفك 6 قطعة يونيور |  | لا |  | 8 | 8 | 8
9 | العدد الأساسية لكل فنى | جهاز قياس | عدد | جهاز قياس أ مبير |  | لا |  | 8 | 8 | 8
10 | العدد الأساسية لكل فنى | قفاز كهرباء | عدد | قفازات كهرباء |  | لا |  | 8 | 8 | 8
11 | العدد الأساسية لكل فنى | طقم مفتاح | عدد | طقم مفتاح ألن كيه |  | لا |  | 8 | 8 | 8
12 | العدد الأساسية لكل فنى | صندوق عدة | عدد | صندوق عدة |  | لا |  | 8 | 8 | 8
13 | العدد بورشة الكهرباء | طقم مفك | طقم | طقم مفك |  | لا |  | 1 | 1 | 1
14 | العدد بورشة الكهرباء | مقص كابلات | عدد | مقص كابلات |  | لا |  | 1 | 1 | 1
15 | العدد بورشة الكهرباء | كاوية لحام قصدير | عدد | كاوية لحام قصدير |  | لا |  | 1 | 1 | 1
16 | العدد بورشة الكهرباء | قصدير | بكرة | قصدير لحام |  | لا |  | 1 | 1 | 1
17 | العدد بورشة الكهرباء | حامل كاوية | عدد | حامل كاوية لحام |  | لا |  | 1 | 1 | 1
18 | العدد بورشة الكهرباء | شفاط | عدد | شفاط |  | لا |  | 1 | 1 | 1
19 | العدد بورشة الكهرباء | طقم مفتاح | عدد | طقم مفتاح |  | لا |  | 1 | 1 | 1
20 | العدد بورشة الكهرباء | دريل | عدد | دريل يعمل بالبطارية |  | لا |  | 1 | 1 | 1
21 | العدد بورشة الكهرباء | كشاف | عدد | كشاف تورش |  | لا |  | 4 | 4 | 4
22 | العدد بورشة الكهرباء | جهاز | عدد | جهاز إختبار دوران الأوجه |  | لا |  | 1 | 1 | 1
23 | العدد بورشة الكهرباء | مكنسة | عدد | مكنسة شفط بالبطارية |  | لا |  | 1 | 1 | 1
24 | العدد بورشة الكهرباء | جهاز | عدد | جهاز متعدد القياس |  | لا |  | 2 | 2 | 2
25 | العدد بورشة الكهرباء | جهاز | عدد | جهاز قياس شدة الإضاءة |  | لا |  | 1 | 1 | 1
26 | العدد بورشة الكهرباء | جهاز | عدد | جهاز كشف إشارة تليفون |  | لا |  | 1 | 1 | 1
27 | العدد بورشة الكهرباء | مكبس ترمال | عدد | مكبس ترمال تليفون وداتا |  | لا |  | 1 | 1 | 1
28 | العدد بورشة الكهرباء | ماكينة | عدد | ماكينة ترقيم أسلاك |  | لا |  | 1 | 1 | 1
29 | العدد بورشة الكهرباء | بلاور | عدد | بلاور هواء ساخن |  | لا |  | 2 | 2 | 2
30 | العدد بورشة الكهرباء | مسدس هيلتى | عدد | هيلتى جان HILTI GUN |  | لا |  | 1 | 1 | 1
31 | العدد بورشة الكهرباء | ماكينة ترقيم | عدد | ماكينة ترقيم LABELING MACHINE |  | لا |  | 1 | 1 | 1
32 | العدد بقسم المولدات G.T | طقم مفك | عدد | طقم مفك 6 قطعة يونيور |  | لا |  | 1 | 1 | 1
33 | العدد بقسم المولدات G.T | طقم الن | عدد | طقم ألن كية |  | لا |  | 1 | 1 | 1
34 | العدد بقسم المولدات G.T | جاكوش | عدد | جاكوش |  | لا |  | 1 | 1 | 1
35 | العدد بقسم المولدات G.T | بنسة كهرباء | عدد | بنسة كهرباء |  | لا |  | 1 | 1 | 1
36 | العدد بقسم المولدات G.T | قصافة كهرباء | عدد | قصافة كهرباء |  | لا |  | 1 | 1 | 1
37 | العدد بقسم المولدات G.T | طقم مفتاح | عدد | طقم مفتاح لقم كبير |  | لا |  | 1 | 1 | 1
38 | العدد بقسم المولدات G.T | مفتاح | عدد | مفتاح بسلسلة |  | لا |  | 1 | 1 | 1
39 | العدد بقسم المولدات G.T | نافخ هواء | عدد | نافخ هواء بلاور |  | لا |  | 1 | 1 | 1
40 | العدد بقسم المولدات G.T | كشاف | عدد | كشاف يدوى تورش |  | لا |  | 1 | 1 | 1
41 | العدد بقسم المولدات G.T | جهاز | عدد | جهاز إختبار بطارية |  | لا |  | 1 | 1 | 1
42 | العدد بقسم المولدات G.T | جهاز | عدد | جهاز قياس الرطوبة |  | لا |  | 1 | 1 | 1
43 | العدد بقسم المولدات G.T | جهاز | عدد | جهاز قياس الأمبير |  | لا |  | 4 | 4 | 4
44 | العدد بقسم المولدات G.T | جهاز | عدد | أفوميتر متعدد القياس |  | لا |  | 1 | 1 | 1
45 | العدد بقسم المولدات G.T | قفاز كهرباء | عدد | قفاز جهد عالى |  | لا |  | 1 | 1 | 1
46 | العدد بقسم المولدات G.T | واقى اذن | عدد | واقى أذن |  | لا |  | 4 | 4 | 4
47 | العدد بقسم المولدات G.T | واقى غاز | عدد | واقى غاز |  | لا |  | 4 | 4 | 4
48 | العدد بقسم المولدات G.T | قفاز | عدد | قفازات حماية |  | لا |  | 4 | 4 | 4
49 | العدد بقسم المولدات G.T | مفتاح | عدد | مفتاح عزم |  | لا |  | 1 | 1 | 1
50 | العدد بقسم المولدات G.T | مفتاح | عدد | مفتاح متعدد المقاسات21 بوصة |  | لا |  | 1 | 1 | 1
51 | العدد بقسم المولدات G.T | مفتاح | عدد | مفتاح متعدد المقاسات12 بوصة |  | لا |  | 1 | 1 | 1
52 | العدد بقسم المولدات G.T | كاوية لحام قصدير | عدد | كاوية لحام قصدير |  | لا |  | 1 | 1 | 1
53 | العدد بقسم المولدات G.T | قصدير | عدد | قصدير لحام |  | لا |  | 1 | 1 | 1
54 | العدد بقسم المولدات G.T | حامل كاوية | عدد | حامل كاوية لحام |  | لا |  | 1 | 1 | 1
55 | العدد بقسم المولدات G.T | شفاط | عدد | شفاط |  | لا |  | 1 | 1 | 1
56 | العدد بقسم المولدات G.T | طقم مفك | عدد | طقم مفك ميكانيكى كبير |  | لا |  | 1 | 1 | 1
57 | العدد بقسم المولدات G.T | جهاز | عدد | جهاز قياس مقاومة الأرضى |  | لا |  | 1 | 1 | 1